臺北水源特定區 建造執照 / 雜項執照 建築師簽證案件 自主檢查表

1/2

建照/雜照		建築地號		區 段 小段 / 地號共 筆地號
起造人
建築師		使用分區			用 途
項 目			設計建築師自主查核結果	項 目			設計建築師自主查核結果

壹、申請書、權利證明文件 / 肆、容積設計、面積計算	1.土地登記(簿)謄本、地籍圖謄本			1.方位、地形、地段、地號、面前道路名稱、道
	2.土地使用權同意書			路寬度、基地與鄰地高程標示、高壓電、墳墓、
	2-1是否填寫被同意人（即起造人）、地上權人、層數、		伍、建築技術規則 伍-一建築基地	捷運
	構造、申請基地範圍內土地所有權人全部出具同意及			2.建築使用與基地臨接道路寬度限制、道路最小寬
	用印，且在有效期限內申請			度限制
	2-2同意作道路使用時，道路使用同意書			3.現有巷道或溝渠與現況照片明顯相符。
	2-3土地標示使用大寫			4.騎樓、無遮簷人行道、人行步道等留設(順平、
	2-4共同壁使用協定書			坡度)、類似通路、基地內通路(迴車道之設置）、
	3.合法房屋證明文件			寬度標示
貳、工程 / 圖說	1.鑽探報告書			5.畸零地限制
	2.結構計算書檢附			6.地界與建物間距（層間側向位移）、鄰棟間隔、
	3. 施工說明書			開窗距離
				7.地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口，
	1.依本局核發之建築線指示（定）圖設計，且在有效期限內			應設置之防水閘門（板）（技規4-1）
參、土地使用管制	申請。			（高度自基地地面起算90公分以上）。
	2.設計圖與建築線指定（示）、現有巷道認定相符			8.建築物地下層突出基地地面之窗戶及開口，
	3.免指定建築線地區			設置防水閘門（板）（技規4-1）
	4.建蔽率、容積率、前院、後院、側院管制、防災通道、		伍-二 建築高度	1.建築物高度、各層高度、樓梯淨高、屋突高度
	退縮規定			2.道路3.6：1日照陰影檢討圖
	5.綠化植栽檢討			3.北向日照陰影檢討圖
	6.用途限制：			（住宅區7F、建築物高度＞21m）
	（住宅區是否符合都市計畫法新北市施行細則＃14、			4.女兒牆(1.5m)及透空遮牆檢討
	住宅區二樓不得為店舖使用、			5.冷卻水塔等露天機電設備、雜項工作物檢討
	大型商場是否符合都市計畫法新北市施行細則＃15 、			6.屋突層：突出物面積檢討1/8（透天≦25㎡）
	學校建築是否符合都市計畫法新北市施行細則＃24、
	其他（臺北水源特定區計畫土地使用分區管制要點）
	限制事項）
	1.法令適用點
	2.總容積上限：（都市更新、捷運周邊地區、容積移轉、		五-三 / 天花板	其他居室及浴廁不得小於2.1公尺但高低不同之
	開放空間、地下開挖率、停獎、保水、綠建築設計			天花板高度至少應有一半以上大於2.1公尺，其
	、都市防災綠化、捐贈公共使用空間、開發時程			最低處不得小於1.7公尺
	獎勵等獎勵…）			1.樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸
	3.依不同分區、用途面積分列		伍-四 樓梯、欄杆（陽台欄杆 / 型式、高度）、坡道	2.樓梯之垂直淨空距離不得小於190公分
	4.退縮地或截角面積計算（地籍圖、現況、建築線之截角			3.設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平
	寬度須相同）			屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度欄桿
	5.建築基地位置與現況相符、.建築基地被鄰房佔用、建築			扶手高度，不得小於1.1公尺，十層以上者，
	基地及共同壁或基地內未拆建物面積已標示計算			不得小於1.2公尺。
	6.面積計算			4.建築物使用用途為 A-1、A-2、B-2、D-2、
	6-1工程造價（含雜項工作物）			D-3、F-3、G-2、H-2 組者，前項欄桿不得
	6-2變更設計前後對照及增減值			設有可供直徑10公分物體穿越之鏤空或可供
	6-3建築面積、建蔽率檢討			攀爬之水平橫條。
	6-4各層樓地板面積、容積樓地板面積			5.建築物內規定應設置之樓梯可以坡道代替樓梯
	6-5總樓地板面積、總容積樓地板面積			之坡度，不得超過1:8
	6-6獎勵面積檢討（開放空間、停車獎勵、都市更新、高氯		伍-五 廁所、污水處理設施 / 昇降機	1.有效採光面積檢討
	離子建築物、法定機車獎勵、開挖率……等）			2.凡有居室之建築物，其樓地板面積達三十平方
	6-7機電設備等空間面積檢討、陽台面積檢討			公尺以上者，應設置廁所。但同一基地內，已有
	6-8夾層或挑空面積檢討			廁所者不在此限。
	6-9地下室允建面積檢討（開挖率、防空避難設備及機電			3.六層以上之建築物，至少應設置一座以上之
	設備等空間免計容積檢討）			昇降機(電梯) 通達避難層
	6-10裝飾板、花台、雨遮檢討（開窗左右各50cm）雨遮			4.建築物高度超過十層樓，設置可供緊急用之
	尺寸、降版檢討			昇降機。

（自主）建照01-1/3
/=未涉及 ○=符合規定 X=不符合規定

臺北水源特定區 建造執照 / 雜項執照 建築師簽證案件 自主檢查表
 審 核 表

2/2

項 目		設計建築師自主查核結果	項 目			設計建築師自主查核結果
伍-六 建築設備	1.衛生設備數量		伍-八 停車空間設置	11-6機車停車空間、得設置於地面層法定空地者
	2.避雷設備檢討：			11-6-1未設置地下室之建築物
	2-1高度20M以上或3M以上並作危險品倉庫使用			11-6-2機車停車總數量10輛以下之建築物
	2-2受雷部（採用富蘭克林避雷針者）避雷			11-6-3其他經新北市建造執照預審委員會或
	針高度及涵蓋範圍（屋突層、立面圖）檢討			新北市都市設計審議委員會審查同意者
	2-3.放電式避雷設備，涵蓋範圍檢討			11-7設置於地面層之機車停車空間，不得設置
	3.電梯相關資料檢討（電梯尺寸、速度、載重等資			於騎樓及綠化範圍，且不得妨礙行人出入
	料、電梯機械室尺寸、行動不便者使用）			11-8機車停車空間及機車用昇降機之出入口，須
	1.步行距離、重複步行距離、豎道區劃、防火性能規定			設2m緩衝車道
	2.出入口、走廊、樓梯（構造、數量）規定		供公眾使 / 用建築物	1. 建築物安全維護設計
	2-1安全梯或特別安全梯檢討			2.防空避難設備(中央主管機關指定之適用地區)
伍-七 防火避難設施、建築物之防火、防火構造、防火區劃、裝修限制	2-2直通樓梯數量、高度檢討
	2-3樓梯寬度、級深、級高、迴轉半徑		涉及下列其他建築類別審查事項、則應就「臺北水源特定區建造執照/雜項執照建築師簽證案件自主檢查表附表」查核		□特定建築物及其限制
	2-4開門方向、門寬、防火門防火時效（向避難層開啟）				□無障礙建築物
	2-5安全梯、戶外安全梯、特別安全梯構造（耐燃材料、				□山坡地建築
	防火時效）				□臺北水源特定區計畫土地使用分區 / 管制要點特別規定
	3.防火區劃、防火間隔、防火門窗規定
	防火區劃（1500㎡；自動滅火設備3000㎡）				□雜項執照
	4.排煙室檢討				□農舍、農業生產必要設施
	5.緊急用昇降機檢討				（經建築師簽證）
	6.防火門防火時效檢討(半小時或1小時)、窗編號、構造、		設計建築師綜合意見暨簽證
	寬度
	7.避難平台檢討：		其他及綜合意見
	（建築物在5層以上之樓層供A-1、B-1、B-2類使用者）
	7-1屋頂避難平臺應設置於5層以上之樓層，其面積合計
	不得小於該棟建築物五層以上最大樓地板面積1/2
	7-2屋頂避難平臺任一邊邊長不得小於6公尺
	7-3分層設置時，各處面積均不得小於200平方公尺
	7-4其中一處面積不得小於該棟建築物五層以上最大
	樓地板面積1/3
	8.防火間隔、緊急進口、外牆及開口防火時效檢討
	9.非防火構造建築物，自境界線(後側及兩側)留設防火間隔
	1.汽車、機車、（含行動不便者）、自行車及裝卸位數量
	2.車道寬度及迴轉半徑、單車道車行方向
	4.車位尺寸、數量比例(大.小.機械)
	5.車位著色與編號、車位前垂直距離標示
伍-八 停車空間設置	6.停車位角度超過60度者，其停車位前方應留設深
	5.5mX5m空間
	7.汽、機車昇降機尺寸、昇降機設備（CNS）、淨高檢討
	8.車位淨高（2.1m）、裝卸位淨高(小2.7m、大4.2m)
	9.汽車坡道應設截水溝、坡度不得超過1/6，停車空間
	兼防空避難室使用應設1小時防火鐵捲門
	10.車位鄰機電空間出入口須設75cm通道
	11.機車
	11-1機車停車位、車道之寬度、行動不便者專用機車		設計建築師簽章
	停車設置相關標誌或標線。
	11-2機車位100輛應設置機車專用坡道、未達100輛者
	得以機車用昇降機替代
	11-3機車坡道及汽機車併用車道坡度不得超過1比8
	11-4機車坡道高度每4公尺以內應設置平台，其深度應大
	於3M、內側曲線半徑應為3M以上
	11-5機車停車空間應設置於地下層

備註：
/=未涉及 ○=符合規定 X=不符合規定

一、本表係依民國104年6月5日台內營字第1040804295號令辦理。
二、本簽證項目如有違反法律規定者，得將該建築師或專業技師依建築師法或技師法有關規定移送懲戒。經抽查案件日後若發現仍有錯誤，如係屬簽證項目，有關責任自仍應由建築師或專業技師負責。

（自主）建照01-2/3

1/1
臺北水源特定區 建造執照 / 雜項執照 建築師簽證案件 自主檢查表附表

項 目		設計建築師自主查核結果	項 目		設計建築師自主查核結果
	1.建築物之面前道路寬度檢討		四、臺北水源特定區土地使用 / 管制要點特別規定	6.農舍基地與都市計畫道路境界之距離不得 / 小於15公尺
	2.基地臨接道路之長度檢討
	3.電影院、歌廳、演藝場及集會堂			7.農舍基地距離水源取水體不得小於50公尺
	3-1建築物基地之面前道路寬度與臨接長度檢討			8.平均坡度>30%不得建築及計入法定空地面積
	3-2出入口空地或門廳檢討			9.實設綠化面積每36平方公尺應種植1棵樹冠 / 淨高2.5公尺以上之喬木、樹穴直徑不得小 / 於1.5公尺、穴深不得小於1.5公尺
	4.商場、餐廳、市場
一、特定建築物及其限制	4-1基地與道路之關係檢討
	4-2留設空地或門廳檢討			10.基地地下室開挖率不得超過建蔽率加基地 / 面積10％
	4-3商場之室內通路檢討
	4-4市場之出入口及通路檢討			11.建築物外牆面、陽台、露台與建築線之最小 / 距離不得小於2公尺並應植樹或綠美化
	5.學校
	5-1校舍配置，方位與設備是否符合規定		五、雜項執照	1.工程圖樣及說明書是否齊全
	5-2四層以上教室之使用限制是否符合規定			2.計畫開發建築地區平均坡度是否符合規定
	5-3教室淨高需大於3公尺			3.水土保持計畫核定證明文件或免擬具水土 / 保持計畫之證明文件是否齊全
	6.車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場
	6-1汽車出入口臨接道路、場所是否符合規定			4.依環境影響評估法相關規定應實施環境影 / 響評估者，檢附審查通過之文件是否齊全
	6-2汽車出入應設置緩衝空間，其寬度及深度 / 是否符合規定
				1.農舍
	6-3車庫等之建築物構造是否符合規定			1-1農業用地面積限制，面積需≧0.25公頃 / (89年1月以前取得者、農業用地面積不受限制）
	6-4 50輛以上者，自第50輛車位至汽車進 / 出口及汽車進出口至道路間之通路，應為雙 / 車道寬度		六、農舍、農業生產必要設施 / （經建築師簽證）
				1-2用地限制：農牧、林業、養殖、鹽業用地
				1-3平均坡度>30%不得配置建築物
	6-5車道視角及2M退縮檢討(30輛以上)			1-4建蔽、容積限制（依農舍興建辦法#7）
	6-6汽車昇降機汽車位30輛須設6mX6m緩衝空間			1-4-1非都市土地 、建築面積≦農業用地×10﹪ / 最大基層面積≦330 m2、總樓地板面積≦495m2
	1.室外通路
	2.避難層坡道及扶手			建築高度≦3F或10.5m
二、無障礙建築物	3.避難層出入口			1-4-2都市土地、建築面積≦農業用地×10﹪、 / 總樓地板面積≦660m2、建築高度≦4F或14m、 / 與計畫道路境界距離>8M
	4.室內出入口
	5.室內通路走廊
	6.樓梯			1-5農舍圍牆：不超過法定基層建築面積範圍
	7.昇降設備			2.農業生產必要設施
	8.廁所盥洗室			2-1農業局審查核可文件
	9.浴室			2-2平均坡度>30%不得配置建築物
	10.輪椅觀眾席位			2-3非都市（農舍+農產設施）≦農業用地×40﹪
	11.停車空間			2-4都計區（農舍+農產設施）≦農業用地×60﹪
	12.無障礙客房
	1.平均坡度>55%不得計入法定空地面積
	2.平均坡度>30%不得配置建築物
三、山坡地建築	3.人行步道1.5米
	4.建物與1.5米擋土牆距離(2米)、維護距離檢討
	5.戶外階梯(高度、級高、級深、平台規定)
	6.地下層最大樓地板面積檢討
	7.建築物高度規定
	8.基地地面整地後之高程不得高於四週現況 / （含道路）之最高點。

	9.下邊坡擋土牆與坡頂建築物外緣之填土淨 / 寬不得小於60公分。

	10.擋土牆及地下室外牆車道開口寬度不得大 / 於3.5公尺，每一基地地面僅得設置一處。 / 透天住宅且地下室未連通者，得於每棟設置 / 一處車道開口，每處寬度不得大於3.5公尺。

四、臺北水源特定區	1.距離河川水體水平距離不得小於8公尺
	2.廢污水處理計畫書
	3.樓層規定
	4.簷高規定
	5.總樓地板面積檢討

/=未涉及 ○=符合規定 X=不符合規定

（自主）建照01-3/3