專用下水道設置 專業技師 檢 核 表
設置人
地 號
申請項目			□建照 □建照變更 □開工 □開工後變更 / □使照 □雜照 □雜使
項 目					本 案 設 計	技師檢核	頁 碼	備 註
一 / 、 / 基 / 本 / 資 / 料	1建管課申請書影本（具建管課收文章）
	2建照影本（雙頁及附頁）
	設置人資料					3身分證影本
					4營利事業登記證影本
					5公司執照影本
					6工廠設立許可影本
	專業簽證 / 技師資料					7省會員證影本
					8執業執照
	建築師資料					9省會員證影本
					10執業執照
	11環境影響評估資料
	12水源區資料
	13山坡地資料
	其 / 他	14無事業廢水排放切結					工廠
		15專利證明					具專利者
		16納管證明/水量檢討表					水源局/私人大型開發者
		17變更對照表					變更時檢附
		18委託書
		19
	20「正本相符」章及各核章已完成
二 / 、 / 地環 / 點境	1地號
	2地點
	3承受水體
	4地理位置（地圖、承受水體）					顏色標示
三 / 、 / 計 / 畫 / 人 / 口 / 、 / 水 / 量 / 、 / 水 / 質	1面積／戶數計算表（建築師大小章）
	2計畫人口				人
	3計畫水量				CMD
	4計畫放流 / 水質				年放流水標準 / 範圍：
	5 / 計 / 畫 / 原 / 水 / 水 / 質				COD mg/l
					BOD mg/l
					SS mg/l
					大腸菌類 個/ml
					油脂 mg/l
					真色色度				工廠
					氨氮 mg/l				水源區
					磷酸鹽 mg/l				水源區

四 / 、 / 水計 / 理算	1雨、污水管渠流速、容量符合標準
	2管渠、機械設施、污水廠水理設計符合標準
	3其他：
五 / 、 / 處 / 理 / 系 / 統 / 配 / 置	1雨、污水分流
	2處理設施設置恰當
	3噪音控制
	4臭味預防/強制通風
	5處理流程圖
	6各單元處理原理
	7污水管材顏色
	8其他

六 / 、 / 質 / 量 / 平 / 衡	1質量平衡圖
	2質量平衡計算
	3 / 累 / 積 / 去 / 除 / 率			COD ﹪
				BOD ﹪
				SS ﹪
				大腸菌類 ﹪
				油脂 ﹪
				真色色度 ﹪					工廠
				氨氮 ﹪					水源區
				磷酸鹽 ﹪					水源區
七、機 房				1平面配置
				2電表
				3儀控箱
				4警報系統
				5單線圖（含漏電斷路器）

※ 列印本表時請由[檔案-列印-顯示比例-配合紙張調整大小-A4]，將本表以A4尺寸列印出來。
項 目			本 案 設 計	技師檢核	頁 碼	備 註
八、各處理單元 / 【規劃計算】 / 【控制因子說明】 / 【控制設備說明】			1設計參數			各單元請依序計算說明
			2規劃計算
			（含）實際停留時間
			長：寬：高 / 有效水深
			槽體設計
			3附屬設備說明
			4控制因子說明
			5控制設備說明
			6
			7
九 / 、 / 區系 / 域統 / 內配 / 下置 / 水圖 / 道說	一樓平面圖		1雨污水放流口			顏色標示
			2公私雨水溝
			3 自設陰井			顏色標示
	頂樓平面圖		4雨水收集管
	相對位置 / 圖 說		5污水處理廠/污水集水坑 / 位置			顏色標示
			6機房位置			顏色標示
			7人孔位置
			8車位配置及圖例
	9主幹管、支(次)幹管水流方向、高層線、 / 管線剖面圖					大型整體開發
十、各平面集排水配置圖說			1圖例
			2雨污水管分色標示
			3管線編號
			4管徑標示
			5附屬設施標示
十一、排水昇位圖說			1圖例
			2管線編號
			3設備單位計算
			4管徑及設備單位標示
			5附屬設施標示
十二、昇位圖間與各平面集排水配置間設計吻合並符合建築技術規則規定
十 / 三 / 、 / 污水 / 水設 / 處施 / 理平 / 設面 / 施圖 / 及說 / 抽的	污水廠平面 / 配 置 圖（一）		1圖例
			2標明各處理單元
			3流向（污水/污泥）			顏色標示
			4相關設施及機械配置
			5連通(上下連通、頂部透氣等)
	污水廠平面 / 配 置 圖（二）		6人孔位置/尺寸
			7槽體尺寸
			8管線標示（污水/污泥/曝氣等）			顏色標示
			9通氣管標示(VP)			顏色標示
			10其他
十四、處理設施水位關係及構造圖說			1池深/有效水深
			2機械配置
			3連通
十五、自設陰井圖說
十六、放流口 / 圖說			1流量計
			2管徑/尺寸/採水深
			3避免雨水迴流
十七、各樓層平面圖
十八、其他			1未列事項由簽證專業技師一併考量設計
			2
			3
十九、使照另行檢附項目			1各單元維護說明			另集冊送審
			2緊急應變計畫
			3污水處理廠操作
			4照片、發票
			5
			6
簽證技師檢核：		檢核無誤並符合相關法規者打「○」。
（修改無效）		檢核不符規定者打「×」。
		無需檢附「/」。
簽證技師： / 【核蓋大小章】 / 【簽全名】 / 【日期】